## Sheet1
device_module_id | station_id | station_gateway_id | device_id | 最小值 | 最大值 | 初始化值 | 是否遥信 | 备注
10227 | 39 | 22 | 837 | 40 | 60 | 42 | 0 | A相温度
10228 | 39 | 22 | 837 | 40 | 60 | 46 | 0 | B相温度
10229 | 39 | 22 | 837 | 40 | 60 | 51 | 0 | C相温度
30083 | 10 | 6 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器超温跳闸 | 变压器3
30084 | 10 | 6 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器超温报警 | 变压器3
30085 | 10 | 6 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器故障告警 | 变压器3
30086 | 10 | 6 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器局放告警 | 变压器3
30087 | 10 | 6 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器噪音告警 | 变压器3
30088 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 变压器3
30089 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 变压器3
30090 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 变压器3
30091 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 41 | 0 | A相 | 变压器3
30092 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 43 | 0 | B相 | 变压器3
30093 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 44 | 0 | C相 | 变压器3
30094 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 变压器3
30095 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 变压器3
30096 | 10 | 6 | 496 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 变压器3
30097 | 10 | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器超温跳闸 | 变压器5
30098 | 10 | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器超温报警 | 变压器5
30099 | 10 | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器故障告警 | 变压器5
30100 | 10 | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器局放告警 | 变压器5
30101 | 10 | 6 | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 变压器噪音告警 | 变压器5
30102 | 10 | 6 | 498 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 变压器5
30103 | 10 | 6 | 498 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 变压器5
30104 | 10 | 6 | 498 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 变压器5
30105 | 10 | 6 | 498 | 40 | 65 | 41 | 0 | A相 | 变压器5
30106 | 10 | 6 | 498 | 40 | 65 | 43 | 0 | B相 | 变压器5
30107 | 10 | 6 | 498 | 40 | 65 | 44 | 0 | C相 | 变压器5
738 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 201开关柜
739 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 201开关柜
740 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 201开关柜
30120 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-C相 | 201开关柜
30121 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 201开关柜
30122 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-A相 | 201开关柜
9916 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-C相 | 201开关柜
9917 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 201开关柜
9918 | 10 | 6 | 355 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-A相 | 201开关柜
29832 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 34 | 0 | 电缆接头-A相 | 2#分界室211机柜
29833 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 32 | 0 | 电缆接头-B相 | 2#分界室211机柜
29834 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 35 | 0 | 电缆接头-C相 | 2#分界室211机柜
29835 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-A相 | 2#分界室211机柜
29836 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-B相 | 2#分界室211机柜
29837 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-C相 | 2#分界室211机柜
29838 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 2#分界室211机柜
29839 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 2#分界室211机柜
29840 | 10 | 6 | 456 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 2#分界室211机柜
10710 | 10 | 6 | 879 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 氧气浓度 | 四合一（4）
10711 | 10 | 6 | 879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一氧化碳浓度 | 四合一（4）
10712 | 10 | 6 | 879 | 400 | 450 | 410 | 0 | 二氧化碳浓度 | 四合一（4）
10713 | 10 | 6 | 879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 可燃气体浓度 | 四合一（4）
10726 | 10 | 6 | 885 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 氧气浓度 | 四合一（5）
10727 | 10 | 6 | 885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一氧化碳浓度 | 四合一（5）
10728 | 10 | 6 | 885 | 400 | 450 | 410 | 0 | 二氧化碳浓度 | 四合一（5）
10729 | 10 | 6 | 885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 可燃气体浓度 | 四合一（5）
724 | 10 | 6 | 336 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 氧气浓度 | 四合一气体传感器(3)
721 | 10 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一氧化碳浓度 | 四合一气体传感器(3)
723 | 10 | 6 | 336 | 400 | 450 | 410 | 0 | 二氧化碳浓度 | 四合一气体传感器(3)
722 | 10 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 可燃气体浓度 | 四合一气体传感器(3)
735 | 10 | 6 | 518 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 氧气浓度 | 四合一气体传感器
732 | 10 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一氧化碳浓度 | 四合一气体传感器
734 | 10 | 6 | 518 | 400 | 450 | 410 | 0 | 二氧化碳浓度 | 四合一气体传感器
733 | 10 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 可燃气体浓度 | 四合一气体传感器
9564 | 10 | 6 | 652 | 40 | 70 | 51 | 0 | PM2.5
9565 | 10 | 6 | 652 | 40 | 60 | 40 | 0 | PM10
726 | 10 | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 六氟化硫 | 六氟化硫传感器（2）
725 | 10 | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 六氟化硫 | 六氟化硫传感器
10722 | 10 | 6 | 881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 六氟化硫 | SF6传感器（4）
29330 | 10 | 6 | 353 | 40 | 65 | 46 | 0 | A相 | 1#开闭站49电缆接头
29331 | 10 | 6 | 353 | 40 | 65 | 51 | 0 | B相 | 1#开闭站49电缆接头
29333 | 10 | 6 | 353 | 40 | 65 | 42 | 0 | C相 | 1#开闭站49电缆接头
29349 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站211机柜
29350 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站211机柜
29351 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站211机柜
29356 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 34 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站211机柜
29357 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站211机柜
29358 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 35 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站211机柜
29354 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 41 | 0 | A相 | 1#开闭站211机柜
29355 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 43 | 0 | B相 | 1#开闭站211机柜
29359 | 10 | 15 | 357 | 40 | 65 | 44 | 0 | C相 | 1#开闭站211机柜
29369 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 40 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站245
29370 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站245
29371 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站245
29372 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站245
29373 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站245
29374 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站245
29375 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 42 | 0 | A相 | 1#开闭站245
29376 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 46 | 0 | B相 | 1#开闭站245
29377 | 10 | 6 | 371 | 40 | 65 | 51 | 0 | C相 | 1#开闭站245
29384 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站245-5
29385 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 32 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站245-5
29386 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站245-5
29387 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站245-5
29388 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站245-5
29389 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站245-5
29390 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 1#开闭站245-5
29391 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 1#开闭站245-5
29392 | 10 | 6 | 374 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 1#开闭站245-5
29399 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站222
29400 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 32 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站222
29401 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站222
29402 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站222
29403 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站222
29404 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站222
29405 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 1#开闭站222
29406 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 1#开闭站222
29407 | 10 | 6 | 360 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 1#开闭站222
29414 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站221
29415 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站221
29416 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站221
29417 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站221
29418 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站221
29419 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站221
29420 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 1#开闭站221
29421 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 1#开闭站221
29422 | 10 | 6 | 359 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 1#开闭站221
29429 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 41 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站59
29430 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 43 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站59
29431 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 44 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站59
29432 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 40 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站59
29433 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 38 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站59
29434 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站59
29435 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 1#开闭站59
29436 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 1#开闭站59
29437 | 10 | 6 | 354 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 1#开闭站59
10732 | 10 | 6 | 887 | 50 | 65 | 57 | 0 | 噪声传感器(4)
10709 | 10 | 6 | 878 | 40 | 50 | 45 | 0 | 噪声传感器(5)
756 | 10 | 6 | 560 | 40 | 50 | 45 | 0 | 噪音传感器（7）
753 | 10 | 6 | 557 | 40 | 50 | 45 | 0 | 噪音传感器（6）
727 | 10 | 6 | 519 | 40 | 50 | 45 | 0 | 噪音传感器（1）
728 | 10 | 6 | 340 | 52 | 55 | 50 | 2 | 噪音传感器（2）
729 | 10 | 6 | 339 | 40 | 50 | 45 | 0 | 噪音传感器（3）
752 | 10 | 6 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水位
10719 | 10 | 6 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 液位传感器（4）
10733 | 10 | 6 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 液位传感器（5）
29444 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 46 | 0 | A相 | 1#开闭站202
29445 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 51 | 0 | B相 | 1#开闭站202
29446 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 42 | 0 | C相 | 1#开闭站202
29447 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-A相 | 1#开闭站202
29448 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 1#开闭站202
29449 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-C相 | 1#开闭站202
29450 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 34 | 0 | 下触臂-A相 | 1#开闭站202
29451 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-B相 | 1#开闭站202
29452 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 35 | 0 | 下触臂-C相 | 1#开闭站202
30132 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 41 | 0 | 202下处臂B | 1#开闭站202
30133 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 43 | 0 | 202下处臂C | 1#开闭站202
30134 | 10 | 6 | 356 | 40 | 65 | 44 | 0 | 202下处臂A | 1#开闭站202
29458 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 40 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站201
29459 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站201
29460 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站201
29461 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站201
29462 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站201
29463 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站201
29464 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 42 | 0 | A相 | 2#开闭站201
29465 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 46 | 0 | B相 | 2#开闭站201
29466 | 10 | 6 | 363 | 40 | 65 | 51 | 0 | C相 | 2#开闭站201
29473 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站49
29474 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 32 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站49
29475 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站49
29476 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站49
29477 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站49
29478 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站49
29479 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 2#开闭站49
29480 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 2#开闭站49
29481 | 10 | 6 | 489 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 2#开闭站49
29488 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站211
29489 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 32 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站211
29490 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站211
29491 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站211
29492 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站211
29493 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站211
29494 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 2#开闭站211
29495 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 2#开闭站211
29496 | 10 | 6 | 365 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 2#开闭站211
29503 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站212
29504 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站212
29505 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站212
29506 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站212
29507 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站212
29508 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站212
29509 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 2#开闭站212
29510 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 2#开闭站212
29511 | 10 | 6 | 488 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 2#开闭站212
29518 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 41 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站245
29519 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 43 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站245
29520 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 44 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站245
29521 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 40 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站245
29522 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 38 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站245
29523 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站245
29524 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 2#开闭站245
29525 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 2#开闭站245
29526 | 10 | 6 | 361 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 2#开闭站245
29533 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站245-5
29534 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站245-5
29535 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站245-5
29536 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站245-5
29537 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站245-5
29538 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站245-5
29539 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 2#开闭站245-5
29540 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 2#开闭站245-5
29541 | 10 | 6 | 362 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 2#开闭站245-5
29548 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 41 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站222
29549 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 43 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站222
29550 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 44 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站222
29551 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 40 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站222
29552 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 38 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站222
29553 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站222
29554 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 42 | 0 | A相 | 2#开闭站222
29555 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 46 | 0 | B相 | 2#开闭站222
29556 | 10 | 6 | 487 | 40 | 65 | 51 | 0 | C相 | 2#开闭站222
29563 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 42 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站221
29564 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站221
29565 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 51 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站221
29566 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 34 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站221
29567 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站221
29568 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 35 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站221
29569 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 41 | 0 | A相 | 2#开闭站221
29570 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 43 | 0 | B相 | 2#开闭站221
29571 | 10 | 6 | 367 | 40 | 65 | 44 | 0 | C相 | 2#开闭站221
29578 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 40 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站59
29579 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站59
29580 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站59
29581 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 34 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站59
29582 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站59
29583 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 35 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站59
29584 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 41 | 0 | A相 | 2#开闭站59
29585 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 43 | 0 | B相 | 2#开闭站59
29586 | 10 | 6 | 486 | 40 | 65 | 44 | 0 | C相 | 2#开闭站59
29593 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 40 | 0 | 上触臂-A相 | 2#开闭站202
29594 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-B相 | 2#开闭站202
29595 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-C相 | 2#开闭站202
29596 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 42 | 0 | 下触臂-A相 | 2#开闭站202
29597 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-B相 | 2#开闭站202
29598 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 51 | 0 | 下触臂-C相 | 2#开闭站202
29599 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 42 | 0 | A相 | 2#开闭站202
29600 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 46 | 0 | B相 | 2#开闭站202
29601 | 10 | 6 | 350 | 40 | 65 | 51 | 0 | C相 | 2#开闭站202
29608 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-A相 | 1#分界室201
29609 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 32 | 0 | 上触臂-B相 | 1#分界室201
29610 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-C相 | 1#分界室201
29611 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-A相 | 1#分界室201
29612 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-B相 | 1#分界室201
29613 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-C相 | 1#分界室201
29614 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 40 | 0 | A相 | 1#分界室201
29615 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 1#分界室201
29616 | 10 | 6 | 440 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 1#分界室201
29623 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-A相 | 1#分界室211
29624 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 32 | 0 | 上触臂-B相 | 1#分界室211
29625 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-C相 | 1#分界室211
29626 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-A相 | 1#分界室211
29627 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 35 | 0 | 下触臂-B相 | 1#分界室211
29628 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 41 | 0 | 下触臂-C相 | 1#分界室211
29629 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 43 | 0 | A相 | 1#分界室211
29630 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 44 | 0 | B相 | 1#分界室211
29631 | 10 | 6 | 441 | 40 | 65 | 40 | 0 | C相 | 1#分界室211
29638 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-A相 | 1#分界室213
29639 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 46 | 0 | 上触臂-B相 | 1#分界室213
29640 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 34 | 0 | 上触臂-C相 | 1#分界室213
29641 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-A相 | 1#分界室213
29642 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 35 | 0 | 下触臂-B相 | 1#分界室213
29643 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-C相 | 1#分界室213
29644 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 35 | 0 | A相 | 1#分界室213
29645 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 41 | 0 | B相 | 1#分界室213
29646 | 10 | 6 | 443 | 40 | 65 | 43 | 0 | C相 | 1#分界室213
29653 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 44 | 0 | 上触臂-A相 | 1#分界室49
29654 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 40 | 0 | 上触臂-B相 | 1#分界室49
29655 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-C相 | 1#分界室49
29656 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-A相 | 1#分界室49
29657 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 34 | 0 | 下触臂-B相 | 1#分界室49
29658 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 32 | 0 | 下触臂-C相 | 1#分界室49
29659 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 35 | 0 | A相 | 1#分界室49
29660 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 38 | 0 | B相 | 1#分界室49
29661 | 10 | 6 | 444 | 40 | 65 | 46 | 0 | C相 | 1#分界室49
29847 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 41 | 0 | 上触臂-A相 | 2#分界室212
29848 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 43 | 0 | 上触臂-B相 | 2#分界室212
29849 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 44 | 0 | 上触臂-C相 | 2#分界室212
29850 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 40 | 0 | 下触臂-A相 | 2#分界室212
29851 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 38 | 0 | 下触臂-B相 | 2#分界室212
29852 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 46 | 0 | 下触臂-C相 | 2#分界室212
29853 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 34 | 0 | A相 | 2#分界室212
29854 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 32 | 0 | B相 | 2#分界室212
29855 | 10 | 6 | 457 | 40 | 65 | 35 | 0 | C相 | 2#分界室212
29862 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-A相 | 2#分界室213
29863 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 41 | 0 | 上触臂-B相 | 2#分界室213
29864 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 43 | 0 | 上触臂-C相 | 2#分界室213
29865 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-A相 | 2#分界室213
29866 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 40 | 0 | 下触臂-B相 | 2#分界室213
29867 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 38 | 0 | 下触臂-C相 | 2#分界室213
29868 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 46 | 0 | A相 | 2#分界室213
29869 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 34 | 0 | B相 | 2#分界室213
29870 | 10 | 6 | 458 | 40 | 65 | 32 | 0 | C相 | 2#分界室213
29877 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 35 | 0 | 上触臂-A相 | 2#分界室49
29878 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 38 | 0 | 上触臂-B相 | 2#分界室49
29879 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 41 | 0 | 上触臂-C相 | 2#分界室49
29880 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 43 | 0 | 下触臂-A相 | 2#分界室49
29881 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 44 | 0 | 下触臂-B相 | 2#分界室49
29882 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 40 | 0 | 下触臂-C相 | 2#分界室49
29883 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 38 | 0 | A相 | 2#分界室49
29884 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 46 | 0 | B相 | 2#分界室49
29885 | 10 | 6 | 459 | 40 | 65 | 34 | 0 | C相 | 2#分界室49
30184 | 10 | 130 | 5146 | 40 | 50 | 43 | 0 | 噪音2

## temp_humidity
device_module_id | station_id | station_gateway_id | device_id | 经度 | 纬度 | 类型
10224 | 39 | 22 | 837 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 5G测试站室30 | 柜内温湿度
10225 | 39 | 22 | 837 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 5G测试站室30 | 柜内温湿度
736 | 10 | 6 | 355 | 116.8839 | 40.8142 | temp
737 | 10 | 6 | 355 | 116.2041 | 39.9917 | humidity
29324 | 10 | 6 | 353 | 116.2477 | 39.948 | humidity
29325 | 10 | 6 | 353 | 116.7962 | 39.8285 | temp
29352 | 10 | 15 | 357 | 116.3559 | 40.0816 | humidity
29378 | 10 | 6 | 371 | 116.9081 | 40.0339 | temp | 1#开闭站245
29379 | 10 | 6 | 371 | 116.3874 | 39.8476 | humidity | 1#开闭站245
29393 | 10 | 6 | 374 | 116.4478 | 39.8452 | temp | 1#245-5二次小室
29394 | 10 | 6 | 374 | 116.4197 | 39.8927 | humidity | 1#245-5二次小室
29408 | 10 | 6 | 360 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 1#开闭站222
29409 | 10 | 6 | 360 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 1#开闭站222
29423 | 10 | 6 | 359 | 116.8839 | 39.8142 | temp | 1#开闭站221
29424 | 10 | 6 | 359 | 116.7962 | 39.8285 | humidity | 1#开闭站221
29438 | 10 | 6 | 354 | 118.8839 | 39.8142 | temp | 1#开闭站59
29439 | 10 | 6 | 354 | 118.7962 | 39.8285 | humidity | 1#开闭站59
29453 | 10 | 6 | 356 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 1#开闭站202
29454 | 10 | 6 | 356 | 116.7962 | 40.8285 | humidity | 1#开闭站202
29841 | 10 | 6 | 456 | 115 | 42 | temp
29842 | 10 | 6 | 456 | 115 | 42 | humidity
29856 | 10 | 6 | 457 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 2#分界室212
29857 | 10 | 6 | 457 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 2#分界室212
29871 | 10 | 6 | 458 | 116.8839 | 39.8142 | temp | 2#分界室213
29872 | 10 | 6 | 458 | 118.7962 | 39.8285 | humidity | 2#分界室213
29886 | 10 | 6 | 459 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 2#分界室49
29887 | 10 | 6 | 459 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 2#分界室49
730 | 10 | 6 | 528 | 116.8839 | 39.8142 | temp
731 | 10 | 6 | 528 | 116.7962 | 41.8285 | humidity
719 | 10 | 6 | 342 | 118.8839 | 39.8142 | temp
720 | 10 | 6 | 342 | 118.7962 | 39.8285 | humidity
10714 | 10 | 6 | 880 | 118.8839 | 39.8142 | temp
10715 | 10 | 6 | 880 | 118.7962 | 39.8285 | humidity
29353 | 10 | 15 | 357 | 116.7962 | 39.8285 | temp | 1#开闭站211机柜
30123 | 10 | 15 | 357 | 118.7962 | 39.8285 | humidity | 1#开闭站211机柜
29467 | 10 | 6 | 363 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 2#开闭站201
29468 | 10 | 6 | 363 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 2#开闭站201
29482 | 10 | 6 | 489 | 116.7962 | 40.8285 | temp | 2#开闭站49
29483 | 10 | 6 | 489 | 115 | 42 | humidity | 2#开闭站49
29497 | 10 | 6 | 365 | 115 | 42 | temp | 2#开闭站211
29498 | 10 | 6 | 365 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 2#开闭站211
29512 | 10 | 6 | 488 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 2#开闭站212
29513 | 10 | 6 | 488 | 116.8839 | 39.8142 | humidity | 2#开闭站212
29527 | 10 | 6 | 361 | 116.7962 | 39.8285 | temp | 2#开闭站245
29528 | 10 | 6 | 361 | 118.8839 | 39.8142 | humidity | 2#开闭站245
29542 | 10 | 6 | 362 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 2#开闭站245-5
29543 | 10 | 6 | 362 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 2#开闭站245-5
29557 | 10 | 6 | 487 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 2#开闭站222
29558 | 10 | 6 | 487 | 116.8839 | 39.8142 | humidity | 2#开闭站222
29572 | 10 | 6 | 367 | 116.7962 | 39.8285 | temp | 2#开闭站221
29573 | 10 | 6 | 367 | 118.8839 | 39.8142 | humidity | 2#开闭站221
29587 | 10 | 6 | 486 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 2#开闭站59
29588 | 10 | 6 | 486 | 118.8839 | 39.8142 | humidity | 2#开闭站59
29602 | 10 | 6 | 350 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 2#开闭站202
29603 | 10 | 6 | 350 | 116.7962 | 39.8285 | humidity | 2#开闭站202
29617 | 10 | 6 | 440 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 1#分界室201
29618 | 10 | 6 | 440 | 116.8839 | 40.8142 | humidity | 1#分界室201
29632 | 10 | 6 | 441 | 116.8839 | 40.8142 | temp | 1#分界室211
29633 | 10 | 6 | 441 | 116.8839 | 39.8142 | humidity | 1#分界室211
29198 | 10 | 15 | 442 | 116.7962 | 41.8285 | temp | 1#分界室212
29199 | 10 | 15 | 442 | 118.8839 | 39.8142 | humidity | 1#分界室212
29647 | 10 | 6 | 443 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 1#分界室213
29648 | 10 | 6 | 443 | 118.8839 | 39.8142 | humidity | 1#分界室213
29662 | 10 | 6 | 444 | 118.7962 | 39.8285 | temp | 1#分界室49
29663 | 10 | 6 | 444 | 116.7962 | 39.8285 | humidity | 1#分界室49